01

ГУ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОНД и ПР по ТУРУХАНСКОМУ РАЙОНУ

ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем - 33%, в основном при курении в состоянии алкогольного опьянения;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего электропроводка с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих требованиям Правил пожарной безопасности в РФ;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

- поджог.

- Что нужно делать, чтобы избежать пожара:

- Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже, тушите сигареты

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

- Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей), аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов:

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо калориферов с оголенными спиралями, не пользуйтесь самодельными (кустарными) электронагревательными приборами;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

- не устанавливайте светильники, обогреватели вблизи от сгораемых материалов;

- не включайте в 1 розетку через тройник несколько электроприборов большой мощности

- Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

- выполните разделку дымовой трубы в местах прохода через горючие конструкции (потолочное перекрытие) не менее 0,96-1,24 м, а от стен кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,7 м

- своевременно устраняйте (замазывайте раствором) трещины в кладке печей и дымоходов

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический  лист размером не менее 0,5х 0,7 метра

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца

- При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном  листе

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

- перекаливать печи

- устанавливать металлические печи кустарного изготовления «буржуйки). При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя

- Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:

- не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ

- не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков

- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах

- не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

- не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.

- не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла

- Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта

- участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений

- установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

- Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери на балконах и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

- Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

- Немедленно сообщите о пожаре по телефону 01, 445-44, 45-501 сот. 101, 112 Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.

- Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети

- Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте окна, форточки, двери,  но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом

- Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым

- При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше второго этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и Вашей семье. Приобрести огнетушители в квартиру и надворные постройки (гараж).

Провести беседу с детьми, рассказать как вести себя при возникновении пожара.